## QMS_품질관리체계
브링엔지니어링 ¦ 품질관리체계 (QMS)
납품물 무결성 보장 — 참고: ISO 9001:2015, KOLAS 인정기준(KS Q ISO/IEC 17025), CIE 88 측정 표준
① VisiScan 측정 서비스 품질 체크리스트 (납품 전 필수)
| 단계 | 점검 항목 | 세부 기준 | 확인자 | 합격 기준 | 체크 | 비고
| 1. 측정 전 | 장비 캘리브레이션 | 측정장비(LMK6/CM-700d) 교정 상태 확인 교정 유효기간 내 여부 | 기술담당 | 교정 유효기간 내 교정 성적서 보유 | ☐ | 연 1회 교정 필수
| 1. 측정 전 | SOP 준비 | CIE 88 기준 측정 SOP 최신본 확인 측정 조건(4조건) 사전 계획 | 기술담당 | SOP v__ 확인 측정 계획서 작성 | ☐
| 1. 측정 전 | 현장 사전 조사 | 측정 대상 현장 사전 답사 접근성·안전·날씨 확인 | 현장담당 | 사전조사 보고서 안전 체크리스트 | ☐
| 2. 측정 중 | 측정 조건 준수 | CIE 88 4조건 측정 (맑은날 주간/야간, 흐린날 주간/야간) | 기술담당 | 4조건 모두 측정 조건별 데이터 확보 | ☐ | 기상 조건 기록
| 2. 측정 중 | 데이터 기록 | 측정값 실시간 기록 GPS 좌표, 시간, 기상 조건 포함 | 기술담당 | 데이터 무결성 확인 누락 없음 | ☐
| 2. 측정 중 | 이상값 처리 | 측정 중 이상값 발생 시 즉시 재측정 이상값 원인 기록 | 기술담당 | 이상값 기준: ±3σ 초과 | ☐ | 재측정 기록 필수
| 3. 분석 | 데이터 분석 | AI 분석 파이프라인 실행 수동 검증 교차 확인 | AI담당 | 분석 결과 vs 수동 검증 오차 5% 이내 | ☐
| 3. 분석 | 보고서 작성 | 측정보고서 양식 준수 그래프·표·결론·권고안 포함 | 기술담당 | 보고서 양식 v__ 준수 필수 항목 전체 포함 | ☐
| 4. 검증 | 내부 검증 | 담당자 외 1인이 보고서 교차 검증 수치·그래프·결론 일관성 확인 | 검증자 (담당자 外) | 검증 서명 완료 수정 사항 0건 | ☐ | 4-Eye Principle
| 4. 검증 | 대표 최종 승인 | 최종 보고서 대표 검토 고객 제출 전 최종 승인 | 대표 | 대표 승인 서명 날짜 기입 | ☐
| 5. 납품 | 고객 제출 | 보고서+데이터+분석결과 패키지 납품 확인서 수령 | 대표/영업 | 납품 확인서 수령 고객 서명 | ☐
| 5. 납품 | 사후 관리 | 납품 후 2주 내 고객 피드백 수집 개선 사항 반영 여부 확인 | 영업담당 | 피드백 기록 개선 조치 이행 | ☐
② 품질 사고 발생 시 대응 프로세스 (CAPA)
| 단계 | 활동 | 세부 내용 | 담당 | 시한 | 산출물
| 1. 발견 | 이슈 인지 | 측정 오류, 보고서 오류, 고객 클레임 등 발견 즉시 이슈 보고 | 발견자 | 발견 즉시 | 이슈 보고서
| 2. 격리 | 피해 범위 확인 | 영향받은 납품물·고객 파악 추가 피해 방지 조치 | 대표+담당 | 24시간 내 | 영향 범위 보고
| 3. 원인분석 | 근본 원인 분석 | 5 Why 분석법 적용 장비/프로세스/인적 오류 구분 | 담당팀 | 72시간 내 | 원인 분석 보고서
| 4. 시정조치 | 즉시 시정 | 고객 재납품, 재측정 등 피해 보상 조치 | 대표 | 1주일 내 | 시정 조치 보고
| 5. 예방조치 | 재발 방지 | SOP 수정, 체크리스트 보완 교육·훈련 실시 | 담당팀 | 2주일 내 | 예방 조치 보고
| 6. 검증 | 조치 효과 확인 | 시정·예방 조치 효과성 검증 동일 이슈 재발 모니터링 | 대표 | 1개월 후 | 검증 보고서

## IP_지재권관리
브링엔지니어링 ¦ 지식재산권(IP) 관리 체계
기술 기업의 핵심 자산 보호 — 참고: 특허청 IP 경영 가이드, 중기부 기술보호 매뉴얼, WIPO IP 관리 프레임워크
① IP 포트폴리오 현황
| IP 유형 | 명칭 | 상태 | 출원/등록일 | 관련 제품 | 담당 | 비고
| 특허 | (특허 1번 명칭) | 출원 중 | 2025 | Shadow AI 관련 | 대표 | 등록 예상 시기 확인
| 특허 | (특허 2번 명칭) | 출원 중 | 2025 | Lux-Guard 관련 | 대표 | 등록 예상 시기 확인
| 특허(예정) | 터널 시인성 AI 분석 방법 | 출원 준비 | 2026 목표 | Shadow AI v2 | 기술리드 | 선행기술 조사 필요
| 특허(예정) | 차량탑재형 이동측정 시스템 | 출원 준비 | 2026~27 | VisiScan 이동측정 | 기술리드
| 영업비밀 | Shadow AI 학습 데이터셋 | 보유 중 | — | Shadow AI | 기술리드 | 접근 권한 제한 필수
| 영업비밀 | CIE 88 측정 SOP | 보유 중 | — | VisiScan | 대표 | 대외 공개 금지
| 영업비밀 | 고객 데이터·측정결과 | 보유 중 | — | 전체 | 대표 | 개인정보보호법 준수
| 상표 | 브링엔지니어링 | 확인 필요 | — | 회사명 | 대표 | 상표 등록 여부 확인
| 상표 | VisiScan | 미등록 | — | 제품명 | 대표 | 상표 등록 검토
| 상표 | Shadow AI | 미등록 | — | 제품명 | 대표 | 상표 등록 검토
| 저작권 | 소프트웨어 소스코드 | 자동 발생 | — | 전체 SW | 기술리드 | 저작권 등록 검토
| 인증 | TRL 5 (Shadow AI) | 인증 완료 | 2025 | Shadow AI | 대표 | IR·사업계획서 활용
② IP 보호 원칙 및 관리 기준
| 보호 대상 | 보호 방법 | 관리 책임 | 접근 권한 | 위반 시 조치 | 비고
| 소스코드 | Git 접근 권한 관리 코드 리뷰 의무화 퇴직 시 접근 즉시 차단 | 기술리드 | 담당 개발자만 대표 마스터 권한 | 경고 → 법적 조치 손해배상 청구 | NDA 필수
| AI 학습 데이터 | 별도 서버/저장소 격리 접근 로그 기록 외부 반출 금지 | AI담당 | AI 담당자+대표만 | 즉시 해고 사유 법적 조치 | 핵심 영업비밀
| 측정 SOP | 문서 접근 등급 분류 대외 공개 금지 버전 관리 철저 | 대표 | 기술팀 전원 외부 공개 금지 | 경고 → 직위 해제 | 경쟁 우위 핵심
| 고객 정보 | 개인정보보호법 준수 접근 권한 최소화 퇴직 시 삭제 확인 | 대표 | 업무 관련자만 | 법적 처벌 대상 과태료 최대 5억 | 법정 의무
| 특허 출원 중 기술 | 공개 전 비밀 유지 학회·발표 시 사전 검토 공개 범위 대표 승인 | 대표 | 최소 인원만 | 특허 무효화 위험 회사 손해 배상 | 출원 전 공개=무효
③ IP 확보 로드맵 (2026~2028)
| 시기 | IP 활동 | 대상 | 예상 비용 | 우선순위 | 기대 효과
| 2026.Q2 | 상표 출원 (VisiScan, Shadow AI) | 제품명 2건 | 건당 30~50만원 | ★★★ | 브랜드 보호
| 2026.Q3 | 특허 출원 3호 (시인성 AI) | Shadow AI v2 | 200~500만원 | ★★★ | 기술 선점
| 2026.Q4 | 영업비밀 관리 체계 구축 | 전사 | 내부 비용 | ★★☆ | 유출 방지
| 2027.H1 | 디자인 출원 (Lux-Guard) | 하드웨어 외관 | 50~100만원 | ★★☆ | 모방 방지
| 2027.H2 | 해외 특허 출원 검토 | 핵심 특허 PCT | 500만원~ | ★★☆ | 해외 진출 대비
| 2028 | IP 포트폴리오 가치평가 | 전체 IP | 외부 평가비 | ★☆☆ | IR·투자유치 활용

## 기술부채관리
브링엔지니어링 ¦ 기술부채 관리 체계
기술 품질의 지속적 관리 — 참고: Martin Fowler 기술부채 분류, Google SRE Handbook, Thoughtworks Tech Radar
① 기술부채 분류 및 관리 기준
| 부채 유형 | 정의 | 예시 | 위험도 | 허용 기준 | 해소 방법 | 점검 주기
| 의도적-신중한 (Strategic) | 비즈니스 속도를 위해 의도적으로 수용한 부채 | MVP 빠른 출시를 위한 하드코딩, 테스트 미작성 | ★★☆ | 분기 내 해소 계획 必 기술 이슈 로그 등록 | 스프린트에 리팩토링 포함 기술 싱크에서 논의 | 격주
| 의도적-무모한 (Reckless) | 시간 부족을 핑계로 품질 무시 | "나중에 고치자"로 방치된 코드 | ★★★ | 절대 불허 발견 즉시 해소 | 즉시 리팩토링 코드 리뷰 강화 | 매주
| 비의도적-신중한 (Inevitable) | 사후에 더 나은 방법을 알게 된 경우 | 설계 후 더 좋은 패턴 발견 기술 스택 진화 | ★☆☆ | 분기 리뷰에서 판단 우선순위 기반 해소 | 기술 싱크에서 논의 점진적 마이그레이션 | 분기
| 비의도적-무모한 (Ignorant) | 기술력 부족으로 모르고 쌓인 부채 | 안티패턴, 보안 취약점 비효율 아키텍처 | ★★★ | 학습으로 해소 외부 리뷰 도입 | 교육·학습 시간 투자 외부 코드 리뷰 | 월 1회
② 코드 품질 관리 기준
| 관리 항목 | 기준 | 도구 | 주기 | 책임자 | 미이행 시
| 코드 리뷰 | 모든 PR은 최소 1인 리뷰 필수 리뷰 없는 머지 금지 | GitHub PR | 매 PR | 기술리드 | PR 반려
| 테스트 커버리지 | 핵심 함수 테스트 필수 목표: 핵심 모듈 80%↑ | pytest/jest | 매 PR | 개발자 | 머지 블록
| 문서화 | 핵심 함수·API 주석 필수 README 최신 유지 | 코드 내 주석 | 수시 | 개발자 | 리뷰 시 지적
| 보안 점검 | API 키·비밀번호 코드 내 포함 금지 .env 파일 gitignore 필수 | git-secrets | 매 커밋 | 개발자 | 즉시 수정
| 의존성 관리 | 라이브러리 버전 고정 보안 취약점 업데이트 | requirements.txt package-lock.json | 월 1회 | 기술리드 | 보안 리스크
| 기술부채 백로그 | 기술부채 항목 이슈 등록 분기별 해소 계획 수립 | GitHub Issues 라벨: tech-debt | 격주 | 기술리드 | 부채 누적